.
ООО «Лабораторные Технологии»
Пробоотборник

для отбора проб жидкого кислорода
ПАСПОРТ
Руководство по эксплуатации
(Настоящее руководство по эксплуатации является документом, совмещенным с паспортом)
1. Общие указания
Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, предназначен для изучения пробоотборников для отбора проб жидкого кислорода.
Перед эксплуатацией пробоотборников необходимо ознакомиться с содержанием раздела "Устройство и порядок работы с пробоотборником".
При эксплуатации. транспортировке и хранении необходимо предохранять пробоотборник от значительных механических нагрузок и ударов.
Пробоотборник для жидкого кислорода разработан в соответствии с ТУ 4215-041-62222403-2023.

2. Технические характеристики
	№
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Материал пробоотборника
	М1М ГОСТ 495-92

	2
	Объем отбираемой пробы, дм3
	5,0

	3
	Высота ёмкости, мм
	350

	3
	Габаритные размеры, мм
	420х175х140

	4
	Масса, кг
	3,5


3. Комплект поставки
	№
	Наименование
	Количество, шт

	1
	Пробоотборник
	1

	2
	Паспорт
	1

	3
	Упаковка
	1


4. Устройство и порядок работы с пробоотборником.

Пробоотборник представляет собой цилиндрический сосуд, изготовленный из меди. К съёмной крышке пробоотборника приварена ручка. Для забора пробы на корпусе пробоотборника приварена ручка. Присутствует поворотная транспортировочная ручка.
5. Правила хранения.

Пробоотборник должен храниться в чистом виде в закрытом помещении при температуре воздуха от - 50°С до + 50°С и относительной влажности не более 70%.
6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации пробоотборника - 6 месяцев со дня продажи.

Назначенный срок службы при соблюдении условий хранения и эксплуатации – 10 лет.

6.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена пробоотборника, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.З. Гарантийный срок эксплуатации пробоотборника продлевается на время, в течение которого он не использовался в результате обнаруженных недостатков.

7. Сведения о приемке

Пробоотборник для отбора проб жидкого кислорода соответствует требованиям ТУ 4215-041-62222403-2023, конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

8 Свидетельство об упаковывании

Дата выпуска___________________

Штамп ОТК
9. Сведения о рекламации.

При появлении неисправностей, влияющих на работу npo6oотборника в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу:

Изготовитель:

ООО «Лабораторные Технологии»

606002, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, дом 12А

Тел.:
8 (8313) 36-76-13

8 (495) 668-13-89
